[image: image1.png]& P20k




www.gazovik-gas.ru
	
	Телефон/Факс: 8-800-200-03-57

	410076, г. Саратов, ул. Орджоникидзе, д. 123
	Электронная почта: order@gazovik-gas.ru 


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для изготовления пункта ГРПШ, ГРУ, ПГБ.

           (ненужное зачеркнуть)        

1.Аттестационное давление в газопроводе __________________________ МПа;

2. Фактическое давление в газопроводе:

                                               зимой _________________________________ МПа;

                                               летом _________________________________  МПа;

3. Давление настройки выходное:

                                             1й нитки _________________________________ МПа;

                                             2й нитки ____________________________________  МПа;

                                     3й нитки ____________________________________  МПа;

4. Расход газа:                     

                        1й нитки max  __________________ min __________________ м3/час;

                    2й нитки max  __________________ min __________________м3/час; 

                3й нитки max  __________________ min __________________м3/час;

5. Тип отопления _____________________________________________________

                                               (водяное, газовое, электрическое, от внешнего источника)

6. Электроснабжение __________________________________________________

7. Учет расхода эл. энергии ____________________________________________

8. Узел учета расхода газа: _____________________________________________

                                                            (тип газового счетчика)

          на входном газопроводе___________________________________________

          на входе 1й нитки________________________________________________

          на входе 2й нитки______________________________________________________

             на входе 3й нитки______________________________________________________

9. С дополнительным боксом для оснащения ПГБ телеметрией__________

10. Прочие условия:________________________________________________________

            контроль загазованности__________________________________________

              охранная сигнализация_____________________________________________

               пожарная сигнализация____________________________________________

            наличие эл. источника_____________________________________________

            расположение входного и выходного газопровода относительно  

            пункта______________________________________________________________

Заказчик ______________________________________________________




(предприятие, адрес, телефон-факс)

Лицо для контактов ____________________________ М.П. ___________





(ФИО, должность)


(подпись)

