[image: image1.png]& P20k




	
	Телефон: 8-800-200-0357

	410076, г. Саратов, ул. Орджоникидзе, д.123
	      www.gazovik-gas.ru


Техническое задание и основная информация для изготовления  Ирвис-РС4-Пп

1. Предприятие заказчик: ________________________________________________________

1.1. Объект установки: ________________________________________________________

2. Измеряемая среда:

2.1.     природный газ,   воздух,   азот,    другое________________________

вместо пунктов 2.2.- 2.4. рекомендуется поставлять паспорт на газ,

Внимание, для попутного нефтяного газа паспорт обязателен!

2.2. плотность при стандартных условиях (101,325 кПа, 293 °К)_____________________________

2.3. концентрация двуокиси углерода СО2, % (для природного газа)_________________________

2.4. концентрация азота N2, % (для природного газа)______________________________________

3. Диаметр первичного преобразователя (Ду) (мм)___________________________________________

4. Избыточное давление измеряемой среды: 

Размерность         (кгс/см2)     (кПа)     (МПа)…....... min   ______________   max   _______________

5. Измеряемый объемный расход (норм.м3/ч):  

5.1 При максимальном давлении…………………….. min   ______________    max   ______________

5.2 При минимальном давлении………………………min   ______________    max   ______________

6. Температура измеряемой среды (оС):……………….  min   ______________   max   _______________

	7. Обеспечение прямолинейным участком при врезке:
	
   вариант  «А»   (без турбулизатора)

	Для выбора варианта врезки воспользуйтесь Приложениями 5.2  и 5.3 Руководства по эксплуатации (или проконсультируйтесь у своего менеджера)
	
  вариант  «И» (Турбулизатор-У)

	
	
  прямолинейный  участок  не  нужен   


8.  Токовый выход:……………………………………………….       0…5mA             4…20mA
НЕТ

9. Комплектация шкафом ИРВИС-КИП……………………………………….         ДА                         НЕТ

10. Комплектация ПО «Диспетчер-2» для сбора информации на ПК…………       ДА                         НЕТ

11.Соединительный кабель   ______________________ м

12. Комплектация блоком бесперебойного питания …………….…………………………..  ДА            НЕТ

13. Индикатор  потока                                                …………………………………………..  ДА            НЕТ

                                      Руководитель организации:______________________________________

       М.П.                                                                                                             

  (Фамилия И.О.)

                                        Исполнитель:_________________________________________________

                                                                                                                              




(Фамилия И.О.)

"____" ____________________20__г. 

Контактный телефон: (______)_______________, факс(_______)_______________________

