[image: image1.jpg]A Ia3oBlk

MPOMBbBILUNEHHOE NA30BOE OBOPYOOBAHUE





	410076, г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 123

www.gazovik-gas.ru

                                                                                                                                      Тел/Факс: 8-800-200-0357

	8-800-200-0357
	

	
	Опросный лист на крышную котельную
	

	ЗАКАЗЧИ_                                                   ____________________________________________________________________     
	

	                                                                                                                                                                                                                     
	

	№ п/п
	ВОПРОС
	ОТВЕТ   (нужное подчеркнуть)
	

	1.
	Вид строительства
	- Новое
	

	
	
	- Реконструкция
	

	
	
	- Высота здания                                          ___________ м
	

	2.
	Общая теплопроизводительность
	                                                                     ___________ МВт
	

	3.
	Распределение тепловой нагрузки
	- Система кондиционирования                 ____________ МВт
	

	
	
	- Система вентиляции                               ____________ МВт
	

	
	
	- Система отопления                                 ____________ МВт
	

	
	
	- Система горячего водоснабжения:
	

	
	
	   •  Хоз. бытовые нужды
	

	
	
	          максимальная часовая                    ___________ МВт
	

	
	
	          Среднечасовая                                 ___________ МВт
	

	
	
	   • Технологическая                                   ___________ МВт
	

	4
	Параметры теплоносителя 
	- давление  воды                                        ___________ МПа
	

	
	
	- температура воды                                   ____________ С
	

	5
	Водяной объем систем 
	- Система теплоснабжения вентиляции  ____________ м3
	

	
	(по данным паспортов на системы
	
	

	
	отопления и вентиляции)
	- Система отопления                                 ____________ м3
	

	6
	Гидравлическое сопротивление
	- Система теплоснабжения вентиляции  ____________ кПа
	

	
	(по данным паспортов на ОВ и ГВС)
	- Система отопления                                 ____________ кПа
	

	
	
	- Система горячего водоснабжения         ____________ кПа
	

	7.
	Необходимость установки
	- для системы отопления
	

	
	теплообменников
	- для системы горячего водоснабжения
	

	8.
	Вода на входе в котельную
	- Температура                                             ___________ С
	

	
	
	- Давление                                                  ___________ МПа
	

	9.
	Давление газа
	                                                                     ___________ МПа
	

	10.
	Необходимость газо- регулирующего
	- ГРП
	

	
	оборудования
	- РМГ
	

	11.
	Степень автоматизации
	- Автоматизированная (с обслуживающим персоналом)
	

	
	
	- Автоматизированная (без постоянного обслуживающего персонала с
	

	
	
	  передачей информации на диспетчерский пункт)
	

	12.
	Необходимость химической подготовки
	- Na - катионирование
	

	
	
	- Химические реагенты (комплексон)
	

	
	
	- ОН – анионирование
	

	
	
	- Комбинированная
	

	13.
	Блок учета расходов;
	- Топлива
	

	
	необходимость коммерческого узла
	- Тепловой энергии
	

	
	учета
	- Холодной воды
	

	
	
	- Подпиточной воды
	

	
	
	- Электроэнергии
	

	14.
	Наличие разрешительной
	- Разрешение на строительство
	

	
	документации
	- Генплан
	

	
	
	- Лимиты на газ 
	

	
	(получение данных документов выпол-
	- ТУ на водоснабжение 
	

	
	няется заказчиком при нашем участии
	- ТУ на канализацию
	

	
	и консультации)
	- ТУ на электроснабжение 
	

	
	
	- ТУ на газоснабжение 
	

	
	
	- ТУ на телефонизацию
	

	
	
	- Химический анализ исходной воды
	

	15.
	Раздел “Охрана окружающей среды”
	- Справка о фоновых концентрациях вредных выбросов
	

	
	
	- Роза ветров
	

	16.
	Необходимые услуги
	-Поставка оборудования
	

	
	
	- Проектирование
	

	
	
	- Монтаж
	


