[image: image1.jpg]A IasoBuk

NPOMbILWNEHHOE N30BOE OEOPYINOBAHUE




www.gazovik-gas.ru
e-mail: order@gazovik-gas.ru

Тел/Факс: 8-800-200-0357

410076, г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 123 ИНН 7704548124, КПП 770401001

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на паровую котельную

	№ п/п
	Вопрос
	Ответ

(отметьте нужное)

	
	Назначение установки
	

	
	Общая теплопроизводительность
	-
технологические нужды 
 т. пара/час;

-
система отопления 
 т. пара/час (МВт);

-
система вентиляции 
 т. пара/час (МВт);

-
система горячего водоснабжения:

-  максимальная часовая 
 т. пара/час (МВт);

-  среднечасовая 
 т. пара/час (МВт);

	
	Параметры теплоносителя
	Пар:

-
температура 
  °С

-
давление 
 МПа

	
	Продолжительность и периодичность работы паровых котлов
	Постоянный режим работы:

-
Да 


-
Нет 


Продолжительность работы:

-
в смену, 
 час;

-
в сутки, 
 час;

Количество рабочих смен в сутки,  


Количество включений в смену 


	
	Параметры паропотребления
	Среднечасовое потребление пара 
 т.пара/час;

Минимальное потребление пара    
 т.пара/час;

Максимальное потребление пара 
 т.пара/час;

Максимальное потребление пара, при резком изменении расхода

 т.пара/час;

	
	Необходимость регулировки паропроизводительности (разные режимы паропотребления для технологических нужд)
	-
Да* 


-
Нет 


* Если ДА, то указать:

Паропроизводительность при каждом режиме работы

 т. пара/час;

Длительность каждого режима работы 


Min/Max время перехода с одного режима работы на
другой 
 минут.

Min/Max количество переходов в смену с одной ступени
паропроизводительности на другую 


Необходимость поддержания постоянного давления пара при переходе с одного режима паропроизводительности на другой:

(Да, Нет)

	
	Высота отапливаемого здания
	
 метров

	
	Количество котлов, обязательно указать производителя:
	Россия ____ шт, (марка) 


Германия 
 шт, (марка) 


Италия 
 шт, (марка) 


Другое 


	
	Горелки
	____________________________________________________________________________________

(отечественные, импортные, либо можете указать фирму производителя)

	
	Необходимость установки

системы

химводоподготовки
	-
Да 


-
Нет 


	
	Исходная вода на входе в установку
	Температура 
 °С

Давление 
 МПа

	
	Объем подпитки
	__________________________л/час

	
	Конденсат
	Возврат чистый 
 %

Возврат загрязненный 
 %

Без возврата 
 %

При возврате загрязненного конденсата, приложить состав конденсата:

-
давление в конденсатной сети 
 МПа

-
температура конденсата 
 °С

	
	Вид топлива

(для природного газа указать

давление)
	Природный газ, указать давление 


Жидкое топливо:

дизельное 


мазут М100 


мазут М40 


Необходимость аварийного бака (до 0,8 тонны) под
жидкое топливо внутри котельной (Да, Нет) 


	
	Требования к составу узла учета газа
	Необходимость поагрегатного учета газа (Да, Нет) 


Наличие принтера (Да, Нет) 


Другие требования 


	
	Степень автоматизации
	-
С постоянным присутствием персонала (без
диспетчеризации) 


-
Без постоянного присутствия персонала (с
диспетчеризацией) 


	
	Автоматика
	-
Для учета газа, наличие принтера (Да, Нет) 


-
Необходимость диспетчеризации (Да, Нет) 


-
Индикация с помощью: компьютера (Да, Нет) 


-  Диспетчерского пульта (Да, Нет) 


-
Удаленность диспетчерского пункта 
 (м)

	
	Среда передачи данных
	-
Выделенная 2-х проводная линия

-
Коммутируемая телефонная линия

-
Радиоканал;  GSM;  GPRS;  LAN

	
	Блок учета расхода
	-
топлива (Да, Нет) 


-
тепловой энергии (Да, Нет) 


-
исходной воды (Да, Нет) 


-
подпиточной воды (Да, Нет) 


-
электроэнергии (Да, Нет) 


	
	
	Капитальное 
 (указать, какое)

Другое    
 (указать, какое)

	
	Необходимость охранно-пожарной сигнализации
	-
Да _________________

-
Нет ________________

	
	Наличие дымовой трубы
	-
Существующая: D 
 мм; Н 
 м

-
Необходимо изготовить: D 
 мм; Н 
 м

-
Самонесущая (Да, Нет) 


-
На растяжках (Да, Нет) 


	
	Оборудование установки
	Отечественное (Да, Нет) 


Импортное (Да, Нет) 


Смешанное (Да, Нет) 


	
	Требуемый срок поставки
	

	
	Адрес строительства
	

	
	Необходимость монтажных и пуско-наладочных работ
	-
Да ____________________

-
Нет ___________________

	
	Дополнительные условия
	

	
	Контактная информация
	 (наименование предприятия)

 (должность и ФИО руководителя предприятия (полностью))

 (ответственное лицо (ФИО))

 (телефон)

 (e-mail)


www.gazovik-gas.ru
�








