[image: image1.wmf]
Газовик                                                                    

410076, г. Саратов, ул. Орджоникидзе,  д. 123            Тел/Факс:8-800-200-0357

                                                                                    www.gazovik-gas.ru    


ИНН  7728536262, КПП 772801001,

Р/с 40702810900000664900 в ФКБ “Петрокоммерц” г. Саратов, 

к/с 30101810600000000837, БИК 046311837.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

	1.Давление газа на входе АГРС,    кгс/см,
	max


	min



	*2.Количество выходных линий 
	

	3.Максимальный расход газа по каждому

потребителю в отдельности 
	потребитель

расход 



	4.Минимальный расход газа по каждому 

потребителю в отдельности, м3/ч
	потребитель

расход 



	*5.Давление газа по каждой выходной 

линии в отдельности, кгс/см2
	потребитель

давление



	*6.Температура окружающей среды, ºС
	max


	min



	7.Температура газа на входе АГРС, ºС
	max


	min



	8.Погрешность регулирования давления 

газа на выходе, в %
	

	9. Необходимость одоризации газа
	да

нет



	10.Необходимость очистки газа от механических примесей и капельной жидкости.
	да

нет



	*11.Необходимость резервирования узла очистки газа от мех. примесей и капельной жидкости.
	да

нет



	12.Необходимость узла подогрева газа.
	да

нет



	*13. Необходимость резервирования узла подогрева газа.
	да

нет



	*14.Необходимость в регистрации технологических параметров АГРС, (перечислить):

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

	.*15. Необходимость автоматического сброса в дренажную ёмкость мех. примесей и жидко фазы с фильтра
	да

нет



	*16. Необходимость комплектации ёмкостью для 

сбора конденсата с фильтра (указать объём)
	да

объём



	*17. Необходимость комплектации ёмкостью для хранения одоранта (указать объём и тип исполнения
	да

объём



	
	наземная

подземная



	18. Выбор средств коммерческого измерения отпускаемого газа (нужное подчеркнуть):

	
	Тип расходомера
	
	

	
	*ГиперФлоу – 3ПМ
	
	

	
	*СуперФлоу – II
	
	

	
	Турбинный счётчик газа типа СГ-ЭК-75
	
	

	
	*Турбинный счётчик газа типа СГ-ЭК-75 с электронным корректором ЕК /(260)88К
	
	

	
	*Турбинный счётчик газа TRZ
	
	

	
	*Турбинный счётчик газа TZ
	
	

	
	*Другой (указать тип)
	



 20.Количество заказываемых АГРС __________________________________________

 *21. Дополнительные требования

      ______________________________________________________________________

      ______________________________________________________________________

 Реквизиты заказчика

почтовый адрес _____________________________________________

тел. ____________________

факс ___________________

e-mail __________________

web ____________________

Примечания:

1. Позиции помеченные символом * выполняются по требованию заказчика за дополнительную оплату.

2. Изготовление ГРС с количеством выходных линий две и более, а также АГРС северного исполнения производится по договорной оплате.

3. Стоимость и сроки поставки АГРС согласовываются после заполнения опросного листа.

